Приложение № 1 к Документации об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку геодезического оборудования в целях создания кластера среднего профессионального образования Строительная отрасль реализуемого в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования».

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. Условия поставки:

5.1.1. Поставка товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения Заказчика, в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.2. Требования к упаковке:

5.2.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки;

5.2.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи нанесены способом типографской печати на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать указания по транспортировке и хранению, вес брутто и нетто;

5.3. При осуществлении поставки товара, представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью Договора, характеристикам, указанным в сертификате соответствия товара или в документе, его заменяющем.

5.4. При осуществлении поставки товара Поставщик должен предоставить все необходимые сертификаты на товар, а в случае их отсутствия – письмо о том, что данный товар не подлежит обязательной сертификации.

5.5. Требования к качеству:

5.5.1. Качество поставляемого Товара должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя Товара, и соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.

5.5.2. Качество товара должно подтверждаться сертификатом (декларацией) о соответствии и/или иными документами, подтверждающими качество Товара.

5.6. Гарантийные обязательства:

5.6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора, является новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, полностью укомплектованным, готовым к эксплуатации. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара.

5.6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающих надлежащее качество Товара.

5.6.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

5.6.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 36 месяцев, но не менее срока, установленного производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания сторонами Акта приемки товара.

5.6.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

5.6.6. Поставщик обязан заменить некачественный товар, признанный таковым при приемке Товара и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания акта приемки товара, полученного от Заказчика.

5.6.7. При обнаружении дефектов Товара в период его срока годности, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.6.8.Выполнение гарантийных обязательств силами Поставщика начинается не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

5.7. Описание объекта закупки.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ОКДП2/ККН | Показатель (характеристика) товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1. | Лазерный сканер | ОКДП2: 26.51.12.120 | Скорость сканирования | не менее 200 000 | точек в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 1 |
|  |  |  | Дальность измерений | не менее 50 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина волны лазера | не менее 650 | нм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Относительная точность | не более 1,2 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс сканера | не более 1 | класс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина (общая) | не более 240 | миллиметры | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина (общая) | не более 110 | миллиметры | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота (общая) | не более 280 | миллиметры | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие выходного формата данных: LAS | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Память | не менее 256 | Гб | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие онлайн отображения всей траектории облака точек на контроллере (облако точек в том числе) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности выполнять сканирование с помощью рукоятки на сканере без использования вехи | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие режима SLAM сканирования | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие Wi-Fi | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие версии Bluetooth | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрешение камеры | не менее 48 | Мп | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пылевлагозащита | не менее IP54 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие USB | не менее 3.0 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время работы от 1 АКБ | не менее 90 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество камер | не менее 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие индикации заряда АКБ на корпусе | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Угол сканирования горизонтальный | не менее 360 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол сканирования вертикальный | не менее 59 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Емкость АКБ | не менее 28.8 | Втч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие рюкзака для оборудования | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ПО для постобработки поддерживающее операционную систему OC Windows | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ПО: Обработка траектории, привязка к опознакам, сшивка облака точек, 3D моделирование | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие внешнего модуля ГНСС | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | не более 1,20 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие сканера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ручки аккумулятора | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие адаптера питания | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кабеля передачи данных | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие крепления для телефона | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие салфетки для оптики | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие защитного чехла | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие рюкзака для оборудования | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ГНСС модуля | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Штатив геодезический | ОКДП2: 26.51.12.120 | Материал | алюминиевый сплав | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Площадка | плоская | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | не более 5 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие механизма фиксации ножек Винт | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочая высота | не менее 150 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка | не менее 3 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие плечевого ремня в комплекте | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Роботизированный тахеометр | ОКДП2: 26.51.12.110 | Точность угловых измерений | не более 5" | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 1 |
|  |  |  | Измерения на круглую призму | не менее 10 000 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Точность измерений на призму | не более 1 + 1.5 | мм + ppm | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Время измерения на призму | не более 2.4 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дальность измерений без отражателя | не менее 500 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Точность измерений без отражателя на 500 м | не более 2 + 2 | мм + ppm | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности выполнения съемки и разбивки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности съемки с угловыми приемами для мониторинга | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время измерения без отражателя | не более 6 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер лазерного пятна на 50 м | не более 8 x 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Скорость вращения, в секунду | не менее 50 | гон | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дальность автоматического наведения на призму (стандартная призма) | не менее 1 000 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дальность автоматического наведения на призму (стандартная призма 360°) | не менее 600 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Захват призмы (стандартная минипризма) | не менее 400 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Захват призмы (стандартная минипризма 360°) | не менее 200 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Увеличение зрительной трубы | не менее 30 | крат | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное фокусное расстояние | не менее 1.5 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер диагонали дисплея | не менее 5 | " | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество кнопок на клавиатуре | не менее 25 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество наводящих винтов | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Время работы сменной литий-ионной батареи | не менее 4 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренняя память | не менее 2 | Гб | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Карта памяти | не менее 1 | Гб | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес прибора с внутренней батареей | не более 20 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие лазерного центрира | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Точность лазерного центрира | не более 1.5 на 1.5 высоты | мм на м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защита от пыли, влаги и песка | не менее 55 | IP | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие разъема RS232 | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие разъема USB | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие модуля Bluetooth | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие лазерного целеуказателя | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие автоматического наведения на отражатель | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие системы ускоренного поиска отражателя на 360° | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие створоуказателя | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие активированной коммуникационной панели для радиоручки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие съемной коммуникационной радиоручки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие полевого контроллера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие совместимости операционной системы контроллера с Windows | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Масса контроллера | не менее 1,225 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина контроллера | не менее 284 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина контроллера | не менее 155 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота контроллера | не более 49 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности выполнения съемки и разбивки на контроллере | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности выполнения расчета объемов по результатам съемки на контроллере | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность запуска автоматизированных измерений (сканирования) на контроллере | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности разделения площади участка на контроллере | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации контроллера | не выше -30 | С° | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации контроллера | не ниже +60 | С° | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие портов контроллера USB, Bluetooth | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие встроенного модема контроллера GSM, GPRS, LTE | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время работы контроллера | не менее 8 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение экрана контроллера | не менее 800х480 | пиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип экрана контроллера | TFT | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер экрана контроллера | не менее 5 | " | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс защищённости контроллера | не ниже 68 IP | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Зум | Не менее 30 | крат | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие тахеометра в кейсе | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие контроллера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коммуникационная ручка | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие аккумулятора | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие трегера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие призмы 360 | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие штатива деревянного | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие зарядного устройства | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поверки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4. | Штатив | ОКДП2: 26.51.12.120 | Материал | дерево с фиберглассовым покрытием | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Площадка плоская, круглая диаметром | не менее 100 | миллиметры | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес | не менее 7.2 не более 10 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие механизма фиксации ножек: винт и клипса (2 в 1) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочая высота | не менее 1.7 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота в сложенном виде | не более 1.18 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие плечевого ремня в комплекте | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5. | Тахеометр | ОКДП2: 26.51.12.110 | Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений углов | не более 2″ | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 10 |
|  |  |  | Диапазон измерения расстояний на одну призму | не менее от 1.5 до 3500 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения расстояний на отражающую пленку | не менее от 1.5 до 250 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения расстояний без отражателя | не менее от 1.5 до 500 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Точность измерения расстояний | не более ±(2+2·10-6·L) | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дисплей | монохромный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип центрира | лазерный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Точность центрира | не более ±1,5 /1,5 | мм/м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие целеуказателя | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип компенсатора | двухосевой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диапазон работы | не более от -4 до +4 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Увеличение зрительной трубы | не менее 30 | крат | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное расстояние фокусировки | не более 1,55 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество клавиш | не менее 28 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр объектива | не менее 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габариты | не более 200 x 225 x 380 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса | не более 20 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура | от -20 до +50 | градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Температура хранения | от -40 до +70 | градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие ПО: Съёмка и разбивка, Вычисление площади, Дороги | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие электронного тахеометра | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие трегера (без центрира) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кейса пластикового | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие аккумулятора | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие защитной крышки объектива | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие зарядного устройства | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кабеля данных | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие методики поверки (или копии свидетельства об утверждении типа средств измерений) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие USB-флеш или карты памяти | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие чехла от осадков | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие набора юстировочных инструментов | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие руководства по эксплуатации на русском языке | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие свидетельства о поверке (в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН») | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие штатива (фибергласс; винт/клипса; 5,7кг) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие отражателя однопризменный с креплением и маркой | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие вехи телескопической (алюминий; винт; 2.6м) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6. | GNSS-приемник | ОКДП2: 26.51.12.120 | Количество каналов | не менее 1200 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 10 |
|  |  |  | Наличие USB-C порта | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | не более 0,80 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Гарантия | не менее 24 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие принимаемого сигнала NAVSTAR GPS | не менее L1 C/A, L1C; L2P(Y), L2C, L5; | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие принимаемого сигнала ГЛОНАСС | не менее L1; L2, L3; | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие принимаемого сигнала BeiDou | не менее B1L, В2L, B3L, B1C, В2A | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие принимаемого сигнала Galileo | не менее E1, E5A, E5B, E6 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие принимаемого сигнала SBAS | не менее L1, L5; | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие принимаемого сигнала QZSS | не менее L1, L2, L5, L6 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие принимаемого сигнала PPP | не менее B2b | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО Статика в плане | не более 2.5 мм + 0.5 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО Статика по высоте | не более 5.0 мм + 0.5 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО PPK в плане | не более 8.0 мм + 1.0 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО PPK по высоте | не более 15.0 мм + 1.0 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО RTK в плане | не более 8.0 мм + 1.0 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО RTK по высоте | не более 15.0 мм + 1.0 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО DGPS в плане | не более 0.25 м + 1.0 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО DGPS по высоте | не более 0.50 м + 1.0 мм/км | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | СКО RTK в плане с учётом наклона вехи | не более 13.0 + 1.0 мм/км +0,7 мм/градус наклона | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Время инициализации | ˂10 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота позиционирования | не менее 1 | Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Надежность инициализации | ˃99.9 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности измерения фазы несущей частоты с низким уровнем шума | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие технологии подавления многолучевости | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности зарядки через USB порт | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие передачи данных через USB порт | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие беспроводного модуля Bluetooth | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие Wi-Fi | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие NFC | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие встроенного УКВ модем | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие SMA-разъема | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Частотный диапазон | не менее 410-470 | МГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие функции: форматы поправок RTCM 3.2 | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности вывода сообщений формата NMEA | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поддерживаемые эфирные протоколы | Satel, Trimtalk 450s | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие форматов записи спутниковых измерений RINEX | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Встроенная память | не менее 8 | Гб | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие веб-интерфейса | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности работы без приема поправок от базовой станции в течении 5 минут | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер (d, h) | не более 130 х 90 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие материала корпуса из магниевого сплава | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура рабочая | от -40 до +65 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Температура хранения | от -40 до +85 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пыле- и влагозащищенность | не менее IP68 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ударостойкость | падение на бетон с высоты не менее 2 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Погружение в воду | не менее 1 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Время работы в Статике | не менее 20 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие аккумуляторной батареи | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ёмкость встроенной батареи | не менее 4900 | мАч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки быстрой зарядки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки внешнего источника питания | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие зарядного устройства | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие функции видеовыноса | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество камер | не менее 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение сенсора | не менее 2 | МП | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Поверка на оборудование | не менее 1 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Подключение к сети базовых референцных станций | не менее 1 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие приёмника | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие вехи карбоновой 2.2 метра | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кабеля интерфейсного USB[A]-USB[C] | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие зарядного устройства | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие радиоантенны | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие планки для измерения высоты | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кейса | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие доступа к сети БС | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие метрологической поверки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие контроллера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие блока питания | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие крепления на веху | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие защитной пленки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие программного обеспечения | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7. | Оптический нивелир | ОКДП2: 26.51.12.110 | Наличие СКП измерения превышений на 1км двойного хода | не более 1.5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 10 |
|  |  |  | Изображение | прямое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Увеличение | не менее 32 | крат | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр объектива | не менее 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальное расстояние визирования | не более 0.5 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие компенсатора маятникового с воздушным демпфером | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон компенсатора | не менее 15 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цена деления круглого уровня | не более 10/2 | угловая минута/мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дискретность отсчета горизонтального круга | 1 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса прибора | не более 1.85 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие свидетельства о поверке (в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН») | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Угол поля зрения | не менее 1° 20 ' | ° , ' | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защита от внешних факторов | не менее IPX6 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочей температуры | от -20 до +50 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие рейки нивелирной не менее 3 метров | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие нивелира | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие алюминиевого штатива | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8. | Теодолит | ОКДП2: 26.51.12.110 | Тип | оптический-механический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 6 |
|  |  |  | Горизонтальная точность | не более 20 | секунды | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вертикальная точность | не более 30 | секунды | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наименьшее расстояние визирования | не более 1,2 | метры | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Увеличение | не менее 20 | крат | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол поля зрения | не более 2 | градусы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изображение | прямое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр объектива | не менее 38 | миллиметры | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Значение горизонтального лимба | не более 1 | градусы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цена деления шкалы микроскопа | не более 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Увеличение (оптический центрир) | не менее 1,8 | крат | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол поля зрения (оптический центрир) | не более 8 | градусы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса (в футляре) | не менее 3,5 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие электронной составляющей | нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие шкалового микроскопа для снятия отчётов | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие свидетельства о поверке (в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН») | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Год выпуска | не ранее 2020 года | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 9. | Квадрокоптер | ОКДП2: 26.51.12.120 | Размер (ДхШхВ): В сложенном состоянии | не более 180х97х80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 3 |
|  |  |  | Размер (ДхШхВ): В разложенном состоянии | не более 183х253х77 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Макс. скорость | не менее 19 | м/с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Макс. высота полет над уровнем моря | не менее 5 000 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Макс. время полета | не менее 31 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Макс. расстояние полета | не менее 18,5 | км | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Макс. допустимая скорость ветра | не менее 10 | м/с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | от 0 до 40 | ̊ С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренняя память | не менее 8 | ГБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие системы сенсоров (вперед, назад, вверх, вниз) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие камеры | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Число эффективных пикселей | не менее 20 | МП | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол обзора | не менее 88 | градусы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности видеосъемки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диапазон выдержки | не менее 1/8000-8 | секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие пульта управления | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие аккумуляторной батареи | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Емкость аккумулятора | не менее 3 500 | мА·ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон температур зарядки | от 5 до 40 | ̊ С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие геодезического апгрейд для квадрокоптера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности работы в режиме PPK | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие производство платы | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие работы в частотах L1 | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие работы в частотах L2 | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | не менее 184 каналов | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частоты работы | не менее 10 | Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Точность получаемых данных (XYZ) | от 3 до 5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие работы без опорных точек | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки GPS | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки GLONASS | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки BeiDou (опционально) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки Galileo (опционально) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки SBAS (опционально) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Радиус работы от базовой станции | не менее 25 | км | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности снятия ГНСС антенны | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности записи данных ГНСС на карту памяти microSD | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности синхронизации с затвором камеры | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности размещения антенны над центром камеры | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности компенсации офсета антенны | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности компенсации времени работы затвора камеры | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности корректировки координат с учетом наклона антенны | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности корректировки координат с учетом параметров выдержки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности автоматическое сопоставление снимков и координат | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности сохранения гарантии производителя дрона после установки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | не более 915 | гр |  |  |  |
|  |  |  | Наличие корпуса изготовленного из АБС пластика в заводских условиях | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности внешней установки дополнительного оборудования | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности подключения к дрону посредством шлейфа | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -15 до +40 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие ПО для постобработки ГНСС данных с поддержкой местных систем координат (бессрочная лицензия) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности обработки ГНСС измерений в любых системах координат | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности загрузка систем координат из PRJ файла | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности постобработки ГНСС данных | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности дополнительной настройки ГНСС измерений | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности конвертации ГНСС данных из UBX формата в RINEX | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности настройки XYZ смещения антенны | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности коррекции наклона антенны на основании данных IMU дрона | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие функции расчета калиброванного фокусного расстояния камеры | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности корректировки XY координат фотографий в зависимости от выдержки Наличие | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие пакетной обработки нескольких полетов от одной базовой станции | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности автоматического сопоставление изображений и координат | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности автоматического переименование снимков | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности записи высокоточных координат XYZ горизонтальной и вертикальной погрешности в EXIF-теги фотографий | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности сохранения текстового файла с координатами в форматах совместимых с Pix4Dmapper и Agisoft Metashape | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможность расчета координат базовой станции с использованием технологии PPP | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки форматов JPG, TIFF, DNG для загрузки аэрофотоснимков | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности обработки ГНСС измерений GPS L1/L2/L5, GLLONASS G1/G2/G3, Galileo E1/E5a, BeiDou B1/B2/B3 | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности загрузки систем координат из DAM файла | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ручного редактирования систем координат | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности постобработки ГНСС данных | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности дополнительной настройки ГНСС измерений | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности конвертации ГНСС данных из GNS формата в RINEX | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности поддержки ГНСС оборудования EFT | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие конвертера координат | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности настройки XYZ смещения антенны | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности просмотра результатов полетов в он-лайн режиме на карте | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности редактирования параметров базовой станции | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности выбора типа антенны (способ измерений до фазового центра, до низа антенны) | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности коррекции наклона антенны на основании данных IMU дрона | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности корректировки XY координат фотографий в зависимости от выдержки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие автоматического сопоставления изображений и координат | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности автоматического переименование снимков | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности записи высокоточных координат XYZ горизонтальной и вертикальной погрешности в EXIF-теги фотографий | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности сохранения текстового файла с координатами в форматах совместимых с Pix4Dmapper и Agisoft Metashape | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки форматов JPG, RINEX, MRK, TXT, CSV, KML, GNS, DAM | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности экспорта KML файлов с рассчитанными результатами полетов | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности работы в offline режиме | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие поддержки операционной системы OC Windows 7 и выше | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ОЗУ | не менее 4 | Гб | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 10 | Мобильный лазерный сканер | ОКДП2: 26.51.12.120 | Память | не менее 500 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 1 |
|  |  |  | СКП абсолютная по каждой из осей координат | не более 30 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Относительная точность | не более 1,2 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса измерительного блока | не более 1.9 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс лазерного излучения | первый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная дальность сканирования | не менее 120 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Минимальная дальность сканирования | не более 1.5 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности отображения точности в реальном времени | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности сбора данных без необходимости замыкания полигонов | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности съемки со SLAM RTK | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности расчета и отображение облака точек в реальном времени | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Скорость сканирования | не менее 320000 | точек в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие глобальных навигационных спутниковых систем Глонасс, GPS, BDS, Галилео | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие СКП измерения в режиме RTK в плане + 1.0 мм/км | не более 8 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие СКП измерения в режиме RTK по высоте + 1.0 мм/км | не более 15 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности визуального позиционирования | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности автоматической инициализации IMU | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество камер | не менее 3 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип фотокамеры | встроенная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрешение камеры | не менее 5 | Мегапиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Поле зрения лазера (вдоль) | не менее 360 | градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол обзора по вертикали | не более 270 | градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вертикальное угловое разрешение | не менее 2 | градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сменная аккумуляторная батарея | не менее 4 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Источник питания | аккумуляторная батарея | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности обработки траектории при ручном сканировании | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности обработки траектории в режиме SLAM | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности просмотра информации о качестве обработки траектории с выдачей отчёта | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности создания облака точек | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности раскраски облака точек в цветах RGB | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности просмотра обработанного облака точек | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности привязки к опорным знакам | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности экспорта облака точек в форматы las, e57 | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности экспорта данных в различных системах координат, применяемых в РФ | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности фильтрации облаков точек | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие возможности управления сканером с помощью смартфона/планшета на ОС Андроид | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие контроллера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ручки для переноски | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие разгрузочного жилета | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кабеля скачивания данных | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие подставки для сканера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кейса для транспортировки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие предустановленного программного обеспечения для сканирования | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие зарядного устройство для батареи | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие крепления планшета/смартфона на веху или разгрузочный жилет | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество профилей | не менее 16 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защита от пыли и воды | IP 54 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Корпус | металл | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время работы (От комплекта аккумуляторных батарей) | не менее 4 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вращающийся сенсор | 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура (Диапазон) | от -20 до +50 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Технология | SLAM | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие сканера | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие планшета с ПО | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие аккумулятора | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие зарядного устройства | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кабеля передачи данных USB Type-C | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие ручки для переноски | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие крепления для переноски на плечах | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие крепления планшета на веху | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие салфетки для очистки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие кейса для транспортировки | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие сертификата о тестировании на точность | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие программного обеспечения в соответствии для обработки данных сканирования на ПК | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие доступа к обучающему онлайн-курсу не менее чем на 6 месяцев | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Там, где даны указания на товарные знаки, применительно к ним следует читать «или эквивалент», за исключением несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.