МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП.02.01

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления очной и заочной формы обучения

специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Разработчик:

М.А. Дзюбина

Ставрополь, 2023

| Разработчик: М.А. Дзюбина, преподаватель профессиональных циклов СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  | 4 |
| 1 | Требования к результатам освоения производственной практики |  | 6 |
| 2 | Содержание программы производственной практики |  | 7 |
|  | 2.1 | Общая характеристика видов производственной практики по ВПД | 7 |
|  | 2.2 | Содержание производственной практики (практики по профилю специальности) | 7 |
| 3 | Организация и руководство производственной практикой |  | 9 |
| 4 | Критерии оценки производственной практики |  | 10 |
| 5 | Отчетность по производственной практике |  | 11 |
|  | 5.1 | Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике | 11 |
|  | 5.2 | Критерии составления отчета по производственной практике | 11 |
| 6 | Задания по производственной практике |  | 12 |
| Список источников и литературы |  |  | 13 |
| Приложения |  |  | 16 |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа производственной  практики (практики по профилю специальности) ПП.02.01 (далее практики) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в части освоения вида профессиональной деятельности ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления:

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ.

ПК 2.4.  Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления.

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

Производственная практика по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения проводится после освоения программы теоретического и практического обучения.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы.

Выполнение заданий практики поможет быстрее адаптироваться к условиям эксплуатационной деятельности.

Прохождение производственной практики является обязательным условием обучения.

Студенты, не прошедшие практику, к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, успешно прошедшие производственную практику, получают «зачет» и допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю.

Настоящие методические указания определяют цель и задачи, а также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения производственной практики, а также содержит требования к оформлению дневника и отчета по практике. Консультации по практике проводятся руководителем практики от техникума по графику.

Цели практики

- Приобретение практического опыта:

- чтения чертежей рабочих проектов;

- выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления.

Задачи практики

1. Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся по монтажу систем газораспределения и газопотребления

2. Развитие общих и профессиональных компетенций.

3. Подготовка студентов к самостоятельной работе.

4. Адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий.

- Требования к результатам ОСВОЕНИЯ                            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

В результате прохождения производственной практики по Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления студент:

| Освоил профессиональные компетенции (код, наименование) | Должен иметь практический опыт |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. | ПО 2. Изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика производства строительно-монтажных работ |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | ПО 3. Составления приемосдаточной документации ПО 5. Организации стройгенплана с размеще- нием оборудования, машин и механизмов для ведения строительно- монтажных работ с соблюдением требований охраны труда ПО 6. Выполнения строительно-монтажных работ на объектах |
| ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. | ПО 7.Проведения технологического контроля строительно-монтажных работ ПО 8. Проведения испытаний |
| ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. | ПО 9. Устранения дефектов ПО 10.Оформления результатов испытаний |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | ПО 11. Обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы ПО 12. Обеспечение технической дисциплины и культуры производства ПО 13. Обеспечения безопасных методов ведения работ |

Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а также и развитие общих компетенций по избранной специальности:

ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 02.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы производственной практики:

всего -  144 часов.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                  ПРАКТИКИ

2.1 Общая характеристика видов производственной практики по ВПД        Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

| Вид практики | Форма аттестации по учебному плану | Порядок проведения |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика (практика по профилю специальности) | Зачет | Концентрированная |

  - Содержание производственной практики (практики по профилю специальности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций | Виды работ | Тематика заданий практики по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления» Тема 1.1 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления Тема 1.2 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации |  |  |  |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. ОК 01-05, ОК 07-11. | - участие в разработке монтажных чертежей и документации | 1.1. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. | 36 |
|  |  | 1.2. Участие в производстве заготовок для дальнейшего монтажа систем газораспределения и газопотребления на предприятии. |  |
|  | - участие в изготовлении и доставке заготовок на объект строительно-монтажных работ |  |  |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. ОК 01-05, ОК 07-11. | -участие составление приемосдаточной документации; | 2.1. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ систем газораспределения и газопотребления на производстве | 72 |
|  | -участие в составлении технологических карт с привязкой к реальному объекту; |  |  |
|  | -участие в организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда; |  |  |
|  | -выполнение строительно-монтажных работ на объектах; |  |  |
| ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. ОК 01-05, ОК 07-11. | - участие в проведении контроля качества строительно-монтажных работ; | 3.1. Участие в проведении производственного контроля качества строительно-монтажных работ | 28 |
| ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. на государственном и иностранном языках. ОК 01-05, ОК 07-11. | -участие в проведении испытаний; | 4.1. Испытание и наладка систем газораспределения и газопотребления. | 34 |
|  | -участие в устранении дефектов; |  |  |
|  | -участие в оформлении результатов испытаний; |  |  |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. ОК 01-05, ОК 07-11. | -участие в обеспечении трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы; | 5.1. Соблюдение безопасных условий труда на производстве. | 46 |
|  | -участие в обеспечении безопасных методов ведения работ. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме зачета. |  |  | 144 |

Перед экзаменом квалификационным студент предоставляет оформленный отчет, дневник, характеристику и аттестационный лист по производственной практике.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО производственной  ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой осуществляет руководитель отдела практической подготовки ГБПОУ ССТ. Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руководителем практики от техникума.

Перед началом практики проводится организационное собрание.

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в учреждении или организации!

4. Критерии оценки производственной практики

Контроль и оценка по производственной практике, проводится на основании:

- отчета по производственной практике;

- данных аттестационного листа по практике (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, в том числе содержащего сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, с указанием видов и объемов работ, выполненных студентами во время практики, качества их выполнения в соответствии с технологией и требованиями работодателя), составленного руководителем практики от техникума и завизированного заместителем директора по учебно-производственной работе и ответственным лицом организации (базы практики), в которой проходила практика.  В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Производственная практика завершается зачетом, при условии: положительного аттестационного листа по практике, заверенного руководителями практики от организации и техникума об уровне освоения умений и приобретенном практическом опыте и профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику, утвержденного работодателем.

«Зачтено» - оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, определенной программой практики, оформившего отчет по практике в соответствии с требованиями, предоставившего все необходимые документы.

«Не зачтено» - оценивается работа студента, не выполнившего программу практики, предоставившего отчет по практике, выполненный на низком уровне, не предъявившего все необходимые документы.

- 5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

По окончании практики для получения первичных профессиональных умений и навыков студент должен представить:

- Дневник по производственной практике;

- Отчет по производственной практике;

- Характеристики от руководителя с места практики;

- Аттестационный лист по производственной практике и характеристики от руководителя с места практики;

- Фотографии с объектов практики.

5.1 Оформление отчета и план составления отчета по производственной практике

Отчет по практике должен содержать:

1. Титульный лист (приложение 2), который должен содержать наименование ПМ, МДК, место практики, период прохождения, ФИО студента, группу.

2. Дневник по производственной практике (приложение 1).

3. Аттестационный лист по производственной практике (приложение 3) и характеристика (приложение 4)

4. Отчет по выполненным заданиям практики.

5. Приложения:

- таблицы,

- копии документов,

- фотографии и прочий информационный материал.

Отчет должен составляется на листах формата А 4, содержать 15-20 машинописных листов, шрифт -14 кегль, межстрочный интервал -1,5, выравнивание текста по ширине, первая строка отступ на 1,25.

5.2 Критерии составления отчета по производственной практике

Критерии оценки отчета производственной практики:

| Элементы оценивания | Не зачтено | Зачтено |
| --- | --- | --- |
| Содержание отчета | - содержание не является практикоориентированным; - иллюстрации не соответствуют тексту; - много орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; - информация не представляется актуальной и современной. | - содержание является практикоориентированным; - иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой части информации; - орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют; - информация является актуальной и современной. |

6. ЗАДАНИЯ ПО производственной ПРАКТИКЕ

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики должен выполнить 7 заданий.

1.  Краткая характеристика объекта практики

Описать:

- Наименование  объекта практики;

- Вид и  функциональное  назначение  объекта практики;

- Конструктивную характеристику  монтируемых систем газораспределения и газопотребления

2. Участие в организации и выполнении монтажных работ  на объекте   монтажа

(вариант  задания   принимается  студентом самостоятельно в зависимости от вида выполняемых работ в подразделении):

А. Монтаж газового счетчика;

Б. Монтаж водонагревателя (котла);

В. Монтаж газовой плиты;

Г. Монтаж   систем  наружного газопровода

Проанализировать:

- оснащение техническая документацией, используемой на объекте в подготовительный период (монтажные схемы, рабочие   чертежи узлов, акты строительной готовности к монтажу,  ведомость заготовок для монтажа, документация о проведении   входного контроля  перед выполнением монтажных работ и т.д.);

- оснащенность инструментами и механизмами для производства работ;

- организация приемки объекта под монтаж   и формирование актов (образец документа);

- организация рабочего места при производстве работ.

Описать:

- технологическую последовательность монтажных работ;

- проведение   контроля качества монтажных   работ    с приложением актов приемки выполненных работ, справка, журналы учета выполненных работ;

- способы испытаний, механизмы и оборудование, применяемые при проведении испытаний;

- последовательность     проведения испытаний (с приложением копий актов приема-сдачи);

- замеченные нарушения техники безопасности при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ.

3.   Руководство другими работниками в рамках подразделения.

Описать:

- права   и обязанности бригадира, мастера (приложение должностной инструкции);

- способы управления подразделения, выдача задания и контроль, за его выполнением;

- соблюдение техники безопасности работниками подразделения (копия журнала инструктажа по технике безопасности)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ и литературы

Основная литература:

- Кязимов, К. Г. Устройство и обслуживание газового хозяйства : учебник / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев, В. А. Вершилович. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 264 с. - ISBN 978-5-9729-0845-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1904205

- Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : учебник / В.В. Овчинников. — Москва : КноРус, 2022. — 258 с. — ISBN 978-5-406-09922-3. — URL:https://old.book.ru/book/943938

- Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка). : учебник / В.В. Овчинников. — Москва : КноРус, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-406-09797-7. — URL:https://old.book.ru/book/943678

- Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка) : учебник / В.В. Овчинников, В.В. Овчинников. — Москва : КноРус, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-406-08234-8. — URL:https://old.book.ru/book/939327

- Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов : учебник / В.В. Овчинников. — Москва : КноРус, 2021. — 242 с. — ISBN 978-5-406-03842-0. — URL:https://old.book.ru/book/936631

- Михайлицын, С. В. Основы сварочного производства : учебник / С.В. Михайлицын, М.А. Шекшеев. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 260 с. - ISBN 978-5-9729-0381-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048767

- Черепахин, А.А. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях : учебник / А.А. Черепахин, Г.Р. Латыпова, Л.П. Андреева, ; под ред. Р.А. Латыпова. — Москва : КноРус, 2022. — 192 с. — ISBN 978-5-406-08344-4. — URL:https://old.book.ru/book/942387

- Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005552-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1216141

- Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. — изд. испр. — Москва : ИНФРA-М, 2020. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005405-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055566

- Фокин, С.В. Системы газоснабжения. Устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-406-02620-5. — URL: https://book.ru/book/936259

Дополнительная литература:

- Быковский, О. Г. Сварка и резка цветных металлов : учебное пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. — Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-392-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851683

- Ткачева, Г.В. Сварщик ручной дуговой сварки. Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое пособие / Г.В. Ткачева, А.И. Горчаков, С.В. Коровин. — Москва : КноРус, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-406-09883-7. — URL:https://old.book.ru/book/943910

- Быковский, О.Г. Сварочное дело. : учебное пособие / О.Г. Быковский, Г.А. Краснова, В.А. Фролов. — Москва : КноРус, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-406-02856-8. — URL:https://old.book.ru/book/936292

- Краснов, В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие / В.И. Краснов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. - 238 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 238 с.

- Краснов, В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений : учебное пособие / В.И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. - 238 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/674. - ISBN 978-5-16-009263-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209813

- Краснов, В. И. Монтаж газораспределительных систем : учебное пособие / В.И. Краснов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 309 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004951-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194138

- Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. - 300 с.

- Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 300 с. - ISBN 978-5-9729-0495-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167781

- Фокин, С.В. Системы газоснабжения. Устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-406-02620-5. — URL: https://book.ru/book/936259

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной организации

___________________ /______________/

М.П.                                                   ФИО

«__» _______ 202_

ОТЧЕТ

по производственной (по профилю специальности)

практике ПП.02.01

профессионального модуля

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу

систем газораспределения и газопотребления»

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовой подготовки)

Обучающегося (ейся)   _____________________________________

фамилия, инициалы                                 подпись

Курса 3    учебной группы ________

Период практики с «___»  ____ 202_ г. по «___» ______ 202_г.

_______________________________________________________

Наименование организации, предприятия

| Руководитель практической подготовки от техникума _____________/_______________/ Подпись фамилия, инициалы | Руководитель практической подготовки от профильной организации _____________/_________________/ подпись фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Ставрополь, 2022

Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

ДНЕВНИК

по производственной (по профилю специальности)

практике ПП.02.01

профессионального модуля

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу

систем газораспределения и газопотребления»

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовой подготовки)

Обучающегося (ейся)   _____________________________________

фамилия, инициалы                                 подпись

курса ____________ учебной группы _________________

Период практики с «____» ___________20___г. по «____»_________20___г.

____________________________________________________________________

Наименование организации, предприятия

| Руководитель практической подготовки от техникума _____________/_________________/ Фамилия, инициалы | Руководитель практической подготовки от профильной организации _____________/_________________/ подпись фамилия, инициалы |
| --- | --- |

Ставрополь, 20 ___ г.

| Дата | Наименование объекта, рабочего места | Выполняемая практикантом обязанность |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ ПП.02.01

_______________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося в именительном падеже)

обучающийся(аяся) на _____ курсе по  специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовой подготовки), прошел(ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления» в организации _____________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

в объеме 144 час.  с «_____»___________202_ г. по «_____»____________202_г.

Виды и качество выполненных работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимися на учебной и/ или производственной практике | Требования к практическому опыту (ПО) | Коды и наименование формируемых профессиональных и общих компетенций (ПК, ОК) | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Отметка об уровне освоения компетенций (освоены/ не освоены) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в разработке монтажных чертежей и документации – 18 час; Участие в изготовлении и доставке заготовок на объект строительно-монтажных работ – 18 час; | ПО 2. Изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика производства строительно-монтажных работ | ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. ОК1–ОК11. | Работы выполнены в полном объеме. | освоены |
| Участие составление приемосдаточной документации – 8 час; -участие в составлении технологических карт с привязкой к реальному объекту – 8 час; Участие в организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда – 8 час; Выполнение строительно-монтажных работ на объектах - 18 час. | ПО 3. Составления приемосдаточной документации ПО5. Организации стройгенплана с размеще- нием оборудования, машин и механизмов для ведения строительно- монтажных работ с соблюдением требований охраны труда ПО 6. Выполнения строительно-монтажных работ на объектах | ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. ОК1–ОК11. | Работы выполнены в полном объеме. | освоены |
| Участие в проведении контроля качества строительно-монтажных работ – 18 час. | ПО 7.Проведения технологического контроля строительно-монтажных работ ПО 8. Проведения испытаний | ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. ОК1–ОК11. | Работы выполнены в полном объеме. | освоены |
| Участие в проведении испытаний – 16 час; Участие в устранении дефектов – 16 час; Участие в оформлении результатов испытаний – 16 час. | ПО 9. Устранения дефектов ПО 10.Оформления результатов испытаний | ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. ОК1–ОК11. |  |  |
| Участие в обеспечении трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы – на протяжении всего периода практики; Участие в обеспечении безопасных методов ведения работ – на протяжении всего периода практики. | ПО 11. Обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы ПО 12. Обеспечение технической дисциплины и культуры производства ПО 13. Обеспечения безопасных методов ведения работ. | ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. ОК1–ОК11. | Работы выполнены в полном объеме. | освоены |
| Общий объем выполненных работ – 144 час. |  |  |  |  |

Оценка по практике (прописью): _______________

«_____» _______________ 20____г.

Руководитель практической подготовки от техникума ________________ /__________________/

подпись

Руководитель практической подготовки

от профильной организации                         ______________ /_____________________________/

подпись

Приложение 4

Характеристика на студента

____________________________________________________________________________

ФИО обучающегося-практиканта

по освоению профессиональных и общих компетенций

в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики

с__________________ по ____________________ 20 ____ г.

Место прохождения практики ____________________________________________

Характеристика деятельности обучающегося: обучающийся понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; организовывал собственную деятельность, выбирал типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и качество; выполнял все задания и указания руководителя  практики от организации (базы практики); соблюдал правила внутреннего трудового распорядка организации (базы практики); принимал решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нес ответственность за выполняемую работу и ее результаты; ежедневно вёл дневник, в который записывал выполнение всех разделов программы практики; составил отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики.

Заключение по итогам практики все предусмотренные виды работ выполнены в достаточном объеме, решены поставленные задачи, изучены вопросы программы практики.

В период практики студент освоил общие  и профессиональные компетенции

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу; ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления;

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ;

ПК 2.4.  Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления;

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

«_____» _______________ 20____г.

Руководитель практической подготовки от техникума ________________ /_________________/

Подпись                                       ФИО

Руководитель практической подготовки от профильной организации___________ /________________/

Подпись                                   ФИО

Приложение 5

с локальными нормативными актами и документами

профильной организации

______________________________________________________________________

наименование профильной организации

Я,_______________________________________________________

(ФИО обучающегося)

ознакомлен(а):

-  со следующими положениями:

| № | Наименование | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила внутреннего трудового распорядка |  |  |
| 2 | Положение по охране труда |  |  |
| 2 | Положение о пожарной безопасности |  |  |
| 3 | Положение о защите персональных данных |  |  |
| 4 | Положение о коммерческой тайне |  |  |
| 5 | и др. |  |  |

- прошел(а) инструктаж:

| № | Вид инструктажа | Дата инструктажа | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | инструктирующего | инструктируемого |
| 1 | Вводный инструктаж по охране труда |  |  |  |
| 2 | Первичный инструктаж на рабочем месте |  |  |  |

| Руководитель практической подготовки от профильной организации | _____________/_______________________/ Подпись ФИО |
| --- | --- |

Приложение 6

                - Общие сведения

                - о руководителе практической подготовки (практики)

- Ф. И. О. __________________________________________________________

- Образование ______________________________________________________

- Должность ______________________________________________________