МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по учебной

дисциплине

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ

очной и заочной формы обучения

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Ставрополь, 2023

Содержание самостоятельной работы

| Наименование разделов и тем | Кол-во часов | Задания для самостоятельной работы обучающихся |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Инженерное благоустройство территорий. |  |  |
| Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально- планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров. Понятие инженерной подготовки территорий. | 1 | ОЛ3: с. 4-8; 12-18; 22-28; 52-59 составить ОЛК |
| Раздел 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений. |  |  |
| Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. Требования к устройству и эксплуатации. Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. | 1 | - ОЛ2, с.8-9 - ОЛ3: с. 80-84 составить ОЛК |
| Состав проекта. Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах. | 1 |  |
| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение поселений и зданий. |  |  |
| Водоснабжение поселений. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. | 1 | - ОЛ2, с. 18-33 - ОЛК: изучить источник водоснабжения города |
| Работа с проектами. Чтение проектов систем водоснабжения. | 1 | - ОЛ2, с. 39-45. |
| Водоснабжение зданий. Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Системы горячего водоснабжения. Подогреватели и аккумуляторы горячей воды. Основы расчета. | 1 | - ОЛ1, с. 145-150. - ОЛ2, с. 45-54. |
| Работа с проектами. Чтение проектов систем внутреннего водоснабжения. | 1 | - ОЛ2, с. 54-59 |
| Противопожарный водопровод. Системы автоматического пожаротушения: дренчерные и спринклерные установки. Специальные питьевые и поливочные водопроводы. Работа с проектами. | 1 | - ОЛ1, с. 164-170. |
| Работа с проектами. Вычерчивание схем систем внутреннего водоснабжения. | 1 | - Проанализировать схему внутреннего водоснабжения в месте проживания, вычертить в конспект |
| Водоотведение зданий. Классификация сточных вод и систем канализации. Очистка сточных вод. Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. Основы расчета. Водоотведение поселений. Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. | 1 | - ОЛ1: с. 185-204 - ОЛ 2: с. 83 - 85 |
| Требования нормативных документов к установке санприборов. | 1 |  |
| Работа с проектами. Чтение проектов систем внутреннего водоотведения. | 1 | - Проанализировать схему внутреннего водоотведения в месте проживания, вычертить в конспект |
| Раздел 4. Теплоснабжение поселений и зданий. |  |  |
| Теплоснабжение поселений. Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. Основные схемы отопления зданий. Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. Требования к установке отопительных приборов. Основы расчета. | 1 | - ОЛ2: с.88-194 |
| Работа с проектами. Чтение проектов систем теплоснабжения. | 1 | - ОЛ1: с. 24-27 |
| Работа с проектами. Чтение проектов систем отопления. | 1 | - ОЛ2:с. 101-104 |
| Работа с проектами. Описание схем систем отопления. | 1 | - 1. ОЛ1: с. 49-53 |
| Контрольно-измерительные приборы применяемые в системах отопления. Места установки, условные обозначения в проектах. | 1 | - ОЛ1: с. 54-63 |
| Теплоснабжение от автономных и крышных котельных установок. Работа с проектами. | 1 | - Проанализировать схему системы отопления в месте проживания |
| Раздел 5. Вентиляция и кондиционирование зданий |  |  |
| Работа с проектами. Чтение чертежей и описание схемы вентиляции здания. | 1 | - ОЛ1: с. 82-110 |
| Раздел 6. Газоснабжение поселений и зданий |  |  |
| Работа с проектами. Чтение чертежей и описание схемы системы газоснабжения здания. |  | - ОЛ2: с. 108-113 - Проанализировать схему системы газоснабжения в месте проживания |
| Раздел 7. Электроснабжение поселений и зданий |  |  |
| Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки. Линии электропередач. | 1 | - ОЛ2: с. 124-132 |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-техническая документация:

- Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 249 с. - (Среднее профессиональное образование). – www.dx.doi.org/10.12737/771. - ISBN 978-5-16-102356-3. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988149

- Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений: учебник / Гончаров А.А. — Москва: КноРус, 2022. — 270 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06593-8. — URL: https://book.ru/book/930016

- Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети: учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. — изд. испр. — Москва: ИНФРA-М, 2020. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005405-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055566 (дата обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Щукина, Т. В. Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях: учебное пособие для СПО / Т. В. Щукина; под редакцией В. И. Щербакова. — Саратов: Профобразование, 2022. — 132 c. — ISBN 978-5-4488-0436-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87089.html  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/87089

Дополнительная литература:

- Феофанов Ю.А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства: учебное пособие для СПО. – 2-е изд. - М.: Юрайт, 2018. – 157 с.

- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий. Устройство, монтаж и эксплуатация (для СПО). Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва: КноРус, 2019. — 366 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/930714

Нормативно-технические документы:

- Градостроительный Кодекс РФ. Режим доступа: https://meganorm.ru/Index2/1/4293854/4293854546.htm

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2017 год. С изменениями от: 19.09.2019, 19.12.2019. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456054209

- ГОСТ 21.206-2012 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов. Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200102518

- ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200141109

- ГОСТ 21.601-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-21-601-2011

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. С изменениями от 19.12.2010. Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200071153

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий С изменениями от 07.11.2019 Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456029018

- СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2018 год Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/557664066