МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.03.01

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

по специальности СПО

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

для студентов

очной и заочной формы обучения

Ставрополь, 2023

Разработчик:

М.А. Дзюбина, преподаватель

профессиональных циклов

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  | 4 |
| 1. | Общие положения |  | 5 |
| 2. | Содержание программы практики |  | 6 |
| 3. | Организация работ по учебной практике |  | 7 |
| 4. | Формулировка заданий практики и исходные данные по виду работ в соответствии с утвержденной тематикой учебной практики (сквозная задача) |  | 7 |
|  | 4.1 | Задания практики | 7 |
|  | 4.2 | Практические рекомендации по выполнению заданий | 10 |
| 5. | Список источников и литературы |  | 14 |
|  | Приложения |  | 17 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по организации и проведению учебной практики УП.03.01 профессионального модуля ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления разработаны в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291.

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной формы обучения специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

В ходе прохождения учебной практики УП.03.01 обучающийся должен получить первоначальный практический опыт в части по обходу трасс надземных и подземных газопроводов; работе с приборами для обнаружения утечек газа и оформлению технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования;

Методические указания по организации и проведению учебной практики УП.03.01  состоят из 4 видов заданий по ведению эксплуатационной документации.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная практика УП.03.01 реализуется концентрировано в течение одного семестра 4 курса обучения по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в объеме 36 часов.

Проведению практики предшествует изучение междисциплинарного курса МДК 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления  и МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления студент формирует профессиональные компетенции через профессиональное овладение конкретными умениями, накапливая первоначальный практический опыт (таблица 1.).

Таблица 1

Соответствие формируемых профессиональных компетенций с умениями и первоначальным практическим опытом

| Формируемые профессиональные компетенции (код наименование) | Должен уметь | Должен иметь первоначальный практический опыт |
| --- | --- | --- |
| П.К. 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления. | У 3. Обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех категорий; У 4. Организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; У 7. Применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; У 8. Разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации. | ПО 1. Обход трасс газопроводов; ПО 2. Работа с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов; ПО 3. Оформление технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования; |

Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а также на развитие общих компетенций по избранной специальности:

| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Общая характеристика вида практики по виду профессиональной деятельности - Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления представлена в следующей таблице:

Таблица 2

| Вид практики | Форма аттестации по учебному плану | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| Учебная | Дифференцированный зачет | Концентрированная |

Содержание учебной практики в соответствии с утвержденной рабочей программой представим в виде следующие таблицы:

| Практический опыт Осваиваемые умения |  | Виды работ |  | Тематика заданий практики по виду работ |  | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| ПМ.03. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. МДК 03.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления МДК 03.02. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  |  |  |
| ПО 1. Обход трасс газопроводов; ПО 2. Работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов; ПО 3. Оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования; У 3. Обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех категорий; У 4. Организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; У 7. Применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; У 8. Разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации. | Обход трасс ситстем газораспределения и газопотребления; |  | - Заключение договора по техническому обслуживанию газового оборудования, газопроводов. - Проведение инструктажа по технике безопасности(инструкция №1 для слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования, правила пользования газовыми плитами и правила пользования газа в быту). - Составление исполнительного плана участка газопровода; - Составление схемы внутридомового газового оборудования; - Оформление заявки на неисправность газового оборудования; - Составление наряда-акта на ПТО ВДГО; - Составление ведомости учета объектов, обслуженных согласно наряду-акту; - Обследование системы на утечку газа; - Заполнение дефектных ведомостей; - Проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования(плит и водонагревателей); - Составление акта по оценке технического состояния газопроводов (форма №17-Э); - Заполнение нарядов-допусков на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве; - Заполнение актов-нарядов на отключение газовых приборов; - Заполнение актов-нарядов на первичный пуск газа в газовое оборудование жилых домов; - Заполнение акта приемки выполненных работ. |  | 36 |  |
|  | Составление схемы систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |  |  |
|  | Составление и оформление технической документации по обследованию систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |  |  |
|  | Проведение приборного обследования систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение заявок на вызов аварийной газовой службы; |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по обслуживанию систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по технике безопасности с жильцами; |  |  |  |  |  |
|  | - Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; |  |  |  |  |  |
| Форма аттестации в виде дифференцированного зачета |  |  |  |  | 36 |  |

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Все виды работ по учебной практике выполняются в ГБПОУ ССТ в учебной аудитории.

Оснащение рабочих мест проведения практики:

- количество посадочных мест по числу студентов;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- задания по учебной практике с также необходимыми бланками и документами.

На первом занятии учебной практики студенту выдаются индивидуальное задание по практике.

Итогом прохождения практики является составление отчета по форме и подписание руководителем практики аттестационного листа (приложение 3,4) и характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося по освоению профессиональных компетенций во время учебной практики.

Студент сам выбирает форму отчета по практике, предполагающего либо выполнение расчетов и заполнения всех форм документов «вручную», либо заполнение всех форм документов и расчетов в электронном виде и формирование окончательного варианта отчета по окончании практики путем распечатывания всех выполненных заданий по видам работ учебной практики.

В отчете все записи, расчеты необходимо осуществлять аккуратно, в соответствии с принятой методикой составления и оформления учетной документации.

Титульный лист отчета по учебной практике, аттестационный лист и характеристика по УП.03.01 представлен в приложении 2.

Задания по учебной практике представлены в 1 варианте.

4. Формулировка заданий практики И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ по виду работ в соответствии с утвержденной тематикой учебной практики

4.1. Задания на период прохождения практики

4.1.1. Обход надземного участка газопровода с целью выявления утечки газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки и повреждения опор, состояние запорной арматуры и изолирующих фланцевых соединений, наличие средств защиты от падения электропроводов, состояние креплений и окраски газопроводов; проведения проверки состояния креплений, теплоизоляции и окраски, фундаментов, подвесок, правильности работы подвижных и неподвижных опор, а так же компенсирующих устройств. Так же во время обхода необходимо выполнить замеры обследуемых участков для дальнейшего составления исполнительного плана и схемы обследуемых участков.

Осмотру подвергается участок газопровода низкого давления находящийся на территории ГБПОУ ССТ (ул. Комсомольская д. 71- д.73).

Перед выходом на трассу каждый студент проходит инструктаж по ТБ ( Приложение 1) как слесарь обходчик, роспись об ознакомлении с должностными инструкциями ставиться на обратной стороне каждого листа инструкции. Затем необходимо заполнить наряд допуск на выполнение работ.

По итогу обхода трассы обучающиеся составляют исполнительный план и схему Г1 в программе графического редактора, а так же прикладывают эксплуатационную документацию: рапорт и заявку (по необходимости).

4.1.2. Проведение визуальной оценки целостности всех элементов газопровода, проверку того, насколько правильно проложена магистраль, не было ли самовольных перепланировок; проверку герметичности соединений, шлангов и запорных механизмов; инспекцию кранов и задвижек, их смазку и разработку, осмотр вентиляционного канала, измерение тяги в нем. Так же во время обхода необходимо выполнить замеры внутренних участков газопроводов для дальнейшего составления монтажного положения газоиспользующего оборудования.

Осмотру подвергаются внутренние газопроводы низкого давления кухонных помещений общежитий №1 и №2  ГБПОУ ССТ находящихся по адресу ул. Комсомольская д. 71 (общежитие №1) и ул. Спартака №4а (общежитие №2)

Перед выполнением работ каждый студент проходит инструктаж по ТБ ( Приложение 1) как слесарь обходчик, роспись об ознакомлении с должностными инструкциями ставиться на обратной стороне каждого листа инструкции. Затем необходимо заполнить наряд допуск на выполнение работ.

По итогу обхода кухонных помещений общежитий №1 и№2 обучающиеся составляют монтажное положение газоиспользующего оборудования в программе графического редактора, а так же прикладывают эксплуатационную документацию: рапорт и заявку (по необходимости), ведомость учета объектов и ведет журнал учета выполненных работ.

Каждая кухня в которой было проведено обследование систем ВДГО должна быть снабжена памяткой по безопасному использованию газа в быту.

4.1.3.  Обследование трассы подземного газопровода с дальнейшим составлением маршрутной карты. Обследование подземного газопровода состоит из:

- проверки состояния охранных зон подземных газопроводов, технического обследование подземных газопроводов. Проверка состояния охранных зон газопроводов должна проводиться путем визуального осмотра относящихся к ним земельных участков с целью выявления: утечек газа из газопроводов по внешним признакам: пожелтению растительности на трассе, появлению пузырей на поверхности воды, запаху одоранта, шипению газа, появлению бурых пятен на снегу и др.; - нарушения ограничений, установленных; - нарушения условий выполнения сторонними организациями земляных и строительных работ, установленных выданными эксплуатационной организацией разрешениями на производство работ или несанкционированного выполнения этих работ;  - нарушения состояния грунта на трассе подземного газопровода вследствие его просадки, обрушения, эрозии, размыва паводковыми или дождевыми водами.

- состояния газопроводов (с выявлением их перемещений за пределы опор, вибраций и деформаций, необходимости окраски), его опор и креплений;

- проверка внешним осмотром состояния сооружений и технических устройств надземной установки (защитных футляров газовых вводов, средств ЭХЗ, запорной арматуры, коверов, контрольных трубок и др.), настенных знаков привязок газопровода, крышек газовых колодцев;

- состояния запорной арматуры, компенсаторов, электроизолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, габаритных знаков в местах проезда автотранспорта. Выявление утечек газа при техническом осмотре подземных газопроводов должно осуществляться по внешним признакам и с помощью приборов (газоиндикаторов, газоанализаторов) путем проверки: - герметичности разъемных соединений запорной арматуры (при ее надземной установке); - герметичности резьбовых соединений сифонных трубок конденсатосборников; - наличия газа в контрольных трубках защитных футляров подземных газопроводов; - загазованности газовых колодцев;

- загазованности подвалов зданий, не оборудованных средствами контроля загазованности помещений, колодцев инженерных коммуникаций, шахт, коллекторов, подземных переходов, расположенных по обе стороны от газопровода на расстояниях, указанных в приложение П, а также ближайших колодцев коммуникаций, пересекающих трассу газопровода:

для без колодезных коммуникаций – в радиусе 50 м от газопровода;

для канальных коммуникаций – до ближайшего колодца независимо от расстояния.

При выявлении внешних признаков утечек газа из подземных газопроводов или загазованности подвалов зданий, газовых колодцев и других сооружений должна быть сделана аварийная заявка в АДС. При выявлении загазованности подвала здания свыше 1 % по объему до приезда аварийной бригады должны быть приняты меры по эвакуации людей из загазованного помещения, организации его проветривания и предупреждению людей о недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами.

По итогу обследования трассы должна быть составлена маршрутная карта. Маршрутные карты должны содержать информацию о дате корректировок и подпись мастера, вносившего изменения в карту. Маршрутные карты разрабатываются с учетом объемов работ и периодичности их выполнения, удаленности трасс и протяженности газопроводов, числа объектов, подлежащих проверке на загазованность, интенсивности движения транспорта на маршруте и других факторов, влияющих на трудоемкость работ.

В маршрутной карте должны указываться:

- номер маршрута;

- схема трассы газопровода с привязками характерных точек газопровода (углов поворота, сооружений) к постоянным ориентирам;

- объекты, подлежащие проверке на загазованность в соответствии с приложением П;

- средства ЭХЗ;

- общая протяженность газопроводов;

- число обслуживаемых сооружений по данному маршруту.

Пример составления маршрутной карты приведен в приложении 2

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ И  ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

- Ионин А.А. Газоснабжение: учебник. – М.: «Транспортная компания», 2016. – 440 с.: ил.

- Жила, В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения : учебник / В.А. Жила. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 238 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102808-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1079715

- Брюханов, О. Н. Газифицированные котельные агрегаты: Учебник / Брюханов О. Н., Кузнецов В. А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 392 с.:- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102569-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1044982

- Проектирование газоснабжения (Примеры расчета) (РЕПРИНТ) : учебник / Н.И. Пешехонов. — Москва : КноРус, 2018. — 147 с. — Для СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/928004

- Пешехонов Н.И. Проектирование газоснабжения (Примеры расчёта)/ Н.И.Пешехонов/Репринтное изд. 1970. – М.: Транспортная компания, 2018. – 148 с.- (СПО)

- Шукуров И.С. Инженерные сети  [Электронный ресурс]: учебник/ Шукуров И.С., Дьяков И.Г., Микири К.И.- Электрон. Текстовые данные.-М.: Московский государственнный строительный универститет, АЙ Пи ЭР Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 278 с.- Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/49871.html

Дополнительная литература:

- Системы газоснабжения. Устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2019. — 284 с. — СПО. —Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930834

- Суслов Д.Ю. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Суслов, Б.Ф. Подпоринов, Л.А. Кущев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 265 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66647.html

- Газопроводы [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 74 c. — 978-5-89040-570-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54997.html

Нормативно-техническая документация

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб http://docs.cntd.ru/document/1200032042

- ГОСТ 21.609-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения http://docs.cntd.ru/document/1200116020

Интернет-ресурсы:

- Программы для газоснабжения http://proekt-gaz.ru/load/2

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных

циклов по сантехнике и газоснабжению

О Т Ч Ё Т

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП. 03.01

профессионального модуля

ПМ.03. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

Обучающегося (ейся) ___________________________________________

подпись

Курса 4    учебной группы СГ-__

Период практики с «___» ________ 202_ г. по «___» ________ 202_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»

Наименование организации, предприятия

Руководитель практической подготовки _____________/_________________/

подпись                       фамилия, инициалы

Оценка _____________                                     «___» ________ 202_ г.

Ставрополь, 2023 г.

Приложение 2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ УП 03.01

_____________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося в именительном падеже)

обучающийся(аяся) на 4 курсе по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем  газоснабжения, прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления в организации ГБПОУ ССТ, кабинет газовых сетей и установок с «___» ________ 202_ г. по «___» ________ 202_ г.  в объеме 36 час.

Виды и качество выполненных работ

| Практический опыт Осваиваемые умения | Виды работ | Тематика заданий практики по виду работ | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ПМ.03. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. МДК 03.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления МДК 03.02. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  |
| ПО 1. Обход трасс газопроводов; ПО 2. Работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов; ПО 3. Оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования; У 3. Обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех категорий; У 4. Организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; У 7. Применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; У 8. Разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации. | Обход трасс ситстем газораспределения и газопотребления; | - Заключение договора по техническому обслуживанию газового оборудования, газопроводов. - Проведение инструктажа по технике безопасности(инструкция №1 для слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования, правила пользования газовыми плитами и правила пользования газа в быту). - Составление исполнительного плана участка газопровода; - Составление схемы внутридомового газового оборудования; - Оформление заявки на неисправность газового оборудования; - Составление наряда-акта на ПТО ВДГО; - Составление ведомости учета объектов, обслуженных согласно наряду-акту; - Обследование системы на утечку газа; - Заполнение дефектных ведомостей; - Проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования(плит и водонагревателей); - Составление акта по оценке технического состояния газопроводов (форма №17-Э); - Заполнение нарядов-допусков на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве; - Заполнение актов-нарядов на отключение газовых приборов; - Заполнение актов-нарядов на первичный пуск газа в газовое оборудование жилых домов; - Заполнение акта приемки выполненных работ. |  | 36 |
|  | Составление схемы систем газораспределения и газопотребдения; |  |  |  |
|  | Составление и оформление технической документации по обследованию систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |
|  | Проведение приборного обследования систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |
|  | Заполнение заявок на вызов аварийной газовой службы; |  |  |  |
|  | Проведение работ по обслуживанию систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |
|  | Проведение работ по технике безопасности с жильцами; |  |  |  |
|  | - Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; |  |  |  |

Оценка по практике (прописью) ________________

Подпись руководителя практической подготовки

___________ /_______________/

Приложение 3

Характеристика на студента

____________________________________________________________________________

ФИО обучающегося-практиканта

по освоению профессиональных и общих компетенций

в период прохождения учебной практики

«___» ________ 202_ г. г. по «___» ________ 202_ г.

Место прохождения практики ГБПОУ ССТ

Характеристика деятельности обучающегося: обучающийся понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; организовывал собственную деятельность, выбирал типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и качество; выполнял все задания и указания руководителя  практики; соблюдал правила внутреннего трудового распорядка; принимал решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нес ответственность за выполняемую работу и ее результаты; составил отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики.

Заключение по итогам практики все предусмотренные виды работ выполнены в достаточном объеме, решены поставленные задачи, изучены вопросы программы практики.

В период практики студент приобрёл умения и первоначальный практический опыт для последующего освоения следующих общих и профессиональных компетенций

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфер

П.К. 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления.

«___» ________ 202_ г.

Руководитель практической подготовки _________________ /____________________/

подпись

Приложение 4

Должностная инструкция «Обход наружных газопроводов»

1 Общие положения

1.1 В зависимости от трудоемкости работ по обходу трассы и взаимного расположения газопроводов при составлении маршрутов должна учитываться возможность совместного обслуживания подземных и надземных газопроводов.

1.2 На участках подземных газопроводов в составе маршрутной карты должна быть указана схема ЭХЗ, местоположение газовых и других сооружений (коммуникаций, колодцев, подвалов зданий без установки в них сигнализаторов загазованности), подлежащих проверке на загазованность до 15 м по обе стороны от газопровода, а при прокладке газопровода на территории с особыми климатическими условиями – до 50 м от газопроводов низкого и среднего давлений и 80 м высокого давления.

1.3 Маршрутные карты должны ежегодно выверяться и при необходимости корректироваться с указанием привязок характерных точек, постоянных ориентиров, схем ЭХЗ,местоположения газовых и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий,подлежащих проверке на загазованность до 16 м по обе стороны от газопровода.

1.4 Обход наружных газопроводов осуществляется бригадой слесарей по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов в количестве не менее двух человек. Руководство бригадой поручается наиболее квалифицированному рабочему. Рабочие находятся в непосредственном подчинении мастера СЭПГ.

1.5 Обход надземных газопроводов должен производиться не реже одного раза в три месяца. Обход подземных газопроводов должен производиться в сроки, не реже указанных в приложении А. Для газопроводов, проложенных на территориях с особыми климатическими условиями, должны быть составлены дополнительные планы и графики обхода после выявления деформации грунта и других явлений, которые могут вызвать недопустимые напряжения в газопроводе.

1.6 Графики обхода газопроводов утверждаются техническим руководителем ГРО.

1.7 Комплектация бригады, осуществляющей обход газопроводов, приборами, инструментами, инвентарем, спецодеждой и материалами, производится в зависимости от состава работ на данном маршруте. При каждом обходе слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов должны иметь газоанализатор, крючки для открывания колодцев,инвентарные подкладки, мыльную эмульсию, щетку для очистки крышки колодца.

2 Порядок производства работ

2.1 До начала самостоятельной работы (первого обхода) рабочие должны быть ознакомлены с трассой газопровода на местности.

2.2 Состав работ регламентируется требованиями вышеуказанных документов в области стандартизации и технического регулирования и включает:

- визуальный осмотр трассы газопровода;

- выявление утечек газа на трассе газопровода;

- контроль условий производства строительных работ, предусматривающих сохранность газопровода от повреждений.

2.3 При обходе надземных газопроводов визуально определяется:

- перемещение газопровода за пределы опор;

- наличие вибраций;

- сплющивание, недопустимый прогиб газопровода;

- просадка, изгиб и повреждение опор;

- состояние отключающих устройств и электроизолирующих соединений;

- состояние средств защиты от падения электропроводов;

- состояние креплений и окраски газопроводов;

- сохранность устройств ЭХЗ;

- проверка соответствия нормативных разрывов от фасадных газопроводов до силовых электрокабелей, слаботочных проводок и кабелей связи;

- соблюдение охранных зон объектов сетей газораспределения;

- состояние переходов в местах проезда автотранспорта;

- наличие габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта.

2.4 Герметичность разъемных и сварных соединений на надземных газопроводах проверяется пенообразующим раствором или приборным методом.

2.5 Утечки газа на надземных газопроводах определяются визуальным осмотром или приборным методом на наличие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода, а при прокладке газопровода на территории с особыми климатическими условиями – до 50 м от газопроводов низкого и среднего давлений и 80 м – высокого давления.

2.6 При обнаружении загазованности необходимо сообщить об этом в АДС ГРО и принять следующие меры безопасности:

- организовать проверку приборами и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) на расстоянии до 50 м по обе стороны от газопровода;

- при загазованности подвалов и других помещений здания предупредить находящихся в здании людей о недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами, при необходимости принять меры по эвакуации людей из здания;

- организовать охрану входа в загазованное помещение.

3 Оформление результатов работы

3.1 Результаты обхода газопроводов должны отражаться в журнале обхода.

3.2 При выявлении нарушений и неисправностей составляется рапорт мастеру СЭПГ.

4 Контроль качества работ

Проверка выполненных работ мастером СЭПГ может производиться:

- методом повторного обхода трассы в дни обхода или на следующий день;

- навешиванием контрольных жетонов в установленных местах на трассе газопровода.

5 Специальные требования

5.1 Обход наружных газопроводов может выполняться без оформления наряда-допуска на проведение газоопасной работы.

5.2 К работе допускаются специалисты и рабочие, прошедшие аттестацию по промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям и профилю выполняемых работ, и получившие допуск к выполнению газоопасных работ.

5.3 Перед выполнением работы по обходу наружных газопроводов мастер обязан проинструктировать обходчиков о технологической последовательности обхода согласно маршрутной карте и необходимых мерах безопасности и зарегистрировать эту работу в специальном журнале с указанием времени начала и окончания работ.

5.4 При выполнении работ в пределах проезжей части необходимо наличие жилета сигнального цвета, сигнальных знаков и предупредительных табличек.

5.5 При обходе трасс газопроводов категорически запрещается спускаться в колодцы, тоннели, проходные каналы без средств индивидуальной защиты, страховки вторым обходчиком и предварительной проверки их на загазованность.

5.6 Проверка наличия утечки газа огнем запрещается.

Приложение 5

Должностная инструкция

Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности, права и ответственность слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда [Наименование организации в родительном падеже] (далее — Компания).

1.2. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании.

1.3. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда относится к категории рабочих и подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя в дательном падеже] Компании.

1.4. На должность слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование, соответствующую подготовку по специальности и стаж работы не менее 1 года.

1.5. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда должен знать:

устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры;

типы и устройство баллонов и их вентилей;

назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте баллонов;

способы устранения заусениц на баллонах и муфтах;

назначение проволоки, применяемой для газовой сварки;

правила газоснабжения жилых домов;

правила эксплуатации внутридомового газового оборудования;

виды ремонта газовых приборов;

технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных станций;

правила эксплуатации газгольдерных и газораздаточных станций сжиженного и сжатого газа;

правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования газгольдерных и газораздаточных станций;

правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого оборудования на станциях;

устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов;

правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

основы трудового законодательства;

правила внутреннего трудового распорядка;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

1.6. В своей деятельности слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда руководствуется:

нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;

правилами внутреннего трудового распорядка;

приказами и распоряжениями руководителя Компании и непосредственного руководителя;

настоящей должностной инструкцией;

правилами по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите.

1.7. В период временного отсутствия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда (отпуск, болезнь, прочее), его обязанности возлагаются на [наименование должности заместителя], который назначается в установленном порядке, приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

2. Должностные обязанности

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не оборудованных усовершенствованным и автоматическим устройствами, обслуживание и текущий ремонт этих плит и внутридомовых газопроводов с арматурой.

2.2. Пропаривание внутренней полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инертным газом.

2.3. Подготовка швов баллонов для подварки

2.4. Участие при заварке швов на баллонах и приварке к ним башмаков и бобышек.

2.5. Очистка баллонов перед окраской, исправление и правка башмаков баллонов.

2.6. Устранение заусениц на уплотнительных муфтах.

2.7. Заготовка присадочной проволоки для газовой сварки.

2.8. Установка вентилей на баллонах и взвешивание баллонов.

2.9. Смена баллонов и проведение профилактического ремонта и инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми приборами.

2.10. Нанесение клейма.

2.11. Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей, обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, газобаллонных установок сжиженного газа, газовых каминов, стиральных машин, холодильников и горелок инфракрасного излучения.

2.12. Смена редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры газгольдерных и газораздаточных станций.

2.13. Участие в работе по демонтажу, монтажу и ремонту оборудования газгольдерной станции и компрессорных установок.

2.14. Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию.

2.15. Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов.

В случае служебной необходимости слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда может привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей сверхурочно, по решению непосредственного руководителя, в порядке, предусмотренном законодательством.

3. Права

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда имеет право

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

3.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

3.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности Подразделения.

3.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.

3.7. Выносить на рассмотрения руководителя предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.

3.8. Докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.

4. Ответственность и оценка деятельности

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и уголовную) ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя.

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

4.2. Оценка работы слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда осуществляется:

4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе повседневного осуществления работником своих трудовых функций

4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, но не реже 1 раза в два года на основании документированных итогов работы за оценочный период.

4.3. Основным критерием оценки работы слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда является качество, полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей инструкцией.

5. Условия работы

5.1. Режим работы слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Компании.

5.2. В связи с производственной необходимостью слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разряда может выезжать в служебные командировки (в том числе местного значения).

С инструкцией ознакомлен ___________/____________/ «____» _______ 20__ г.

(подпись)

Приложение 6

Приложение 7

______________________________________

Наименование предприятия

Рапорт № ____ обходчика трассы газопроводов

«____» _________ 20___ г.

Мною ___________________________________________________________

должность, ф. и. о.

при обходе трассы газопровода по маршруту № ________________________

выявлены следующие замечания _____________________________________

перечислить замечания,

_________________________________________________________________

выявленные при обходе, с указанием места их обнаружения

_________________________________________________________________

Были выполнены следующие меры безопасности _______________________

_________________________________________________________________

указать перечень мер

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Прошу принять соответствующие меры.

Обходчик _____________________ _____ ч _____ мин

подпись

Меры принятые по замечаниям обходчика ____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подпись ответственного за выполнение _______________________________

«____» _________ 20___ г. _____ ч _____ мин

Приложение 8